Комарова Г.Я

введение в клинику

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для самоподготовки учащихся

По предмету «Введение в клинику»

Для специальности: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело».

На тему: «Дезинфекция,  стерилизация"

.

- 2010

- Комарова Г.Я – преподаватель сестринского дела

- Рецензоры:

- Быковская Т.В. – врач- терапевт, зам.директора по учебной работе

- Учебное пособие разработано для учащихся медицинского колледжа для специальности «сестринское дело», «лечебное дело», «акушерское дело», «стоматология».

- Утверждено на заседании ЦМК от «18» «  марта_» 2010г

- Рассмотрено и разрешено к изданию заместителем начальника областного управления здравоохранения СКО Магзумовым А.Б.

- Целью данного учебного пособия является помощь учащимся в изучении предмета «Введение в клинику». В пособии представлены материалы, стандарты для доклинической практики и включает разделы , соответствующие темам: «Проблемы ВБИ», «Сан-эпид. режим в ЛПО», «Дезинфеция и стерилизация».

- Данное пособие поможет студентам развить практические навыки свободного владения  материалом  и применить полученные знания к конкретным, практическим ситуациям. Также будет способствовать росту интереса к несомненно важному  разделу медицины – сестринское дело.

- Использованная литература:

- 1.С.А.Мухина, Тарновская  2002г Москва «Практическое руководство по сестринскому делу»

- 2.С.В.Муратбекова  2003г Кокшетау «Основы сестринского дела».

- 3.Т.А.Зорина 2006г президент ОПСА «Стандарты сестринской деятельности для самоподготовки к аттестации средних медработников»

- 4. Действующие приказы и СанПиНы Республики Казахстан.

- 5.Обуховец С.П. «Основы сестринского дела».

- Содержание

- Пять этапов сестринского процесса в деятельности медсестры процедурного кабинета.

- Дезинфекция.

2.1.Дезинфекция изделий медназначения.

2.2.Средства и режимы дезинфекции .

2.3. Памятка по приготовлению рабочих растворов дезинфектантов нового поколения.

2.4. Приготовление дезрастворов.

2.5. Меры предосторожности при работе с дез и моющими средствами.

2.6. Первая помощь при отравлении дезсредствами.

2.7.Предстерилизационная очистка изделий  медназначения

2.8. Азопирамовая проба.

3. Стерилизация.

3.1. Стерилизация изделий медназначения.

3.2. Режимы стерилизации.

3.3. Химический метод стерилизации.

3.4. Виды уборок.Правила хранения уборочного инвентаря.

3.5. Текущая уборка.

3.6. Генеральная уборка.

4.Сан-эпид режим. Асептика.

4.1. 1 уровень обработки рук.

4.2.  2 уровень обработки рук.

4.3. Использование медицинских перчаток.

4.4. Использование стерильных перчаток.

5. укладка стерилизационных коробок.

6.Техника накрытия стерильного стола.

7.Трахеостомия.

1.Алгоритм действий медицинской сестры процедурного

- кабинета при работе с пациентами и выполнении

- манипуляций и процедур

- I этап - СЕСТРИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА

- Цель - собрать, обосновать и взаимосвязать полученную информацию о пациенте, собрать аллергологический анамнез, оценить психо-эмоциональное состояние пациента.

- Главная роль в обследовании принадлежит опросу, выбору и осмотру места инъекции.

- Необходимые условия

- профессиональная компетентность медицинской сестры, навыки наблюдения, общения, анализа и интерпритации полученных данных;

- доверительная обстановка, достаточное время;

- конфиденциальность;

- участие пациента;

- участие других медицинских работников

Таблица 2.5

| ПРОЦЕСС* | ОБОСНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| 1. Объясните пациенту цель сестринского обследования 2. Установите исходные данные, основываясь на истории болезни, обзоре имеющихся письменных данных, листа назначения 3. Опросите пациента о перенесенных заболеваниях 4. Соберите аллергологический анамнез 5. Проведите оценку психо-эмоционального состояния пациента 6. Запишите полученные данные в лист сестринской оценки состояния пациента четко, кратко, без сокращений, при необходимости словами пациента, по возможности быстро 7. Проведите выбор и осмотр места инъекции | - формирование бака данных о физических, психологических аспектах здоровья - получение дополнительных сведений (об инфекционном контакте, перенесенных заболеваниях, переливаниях крови и др.) - обеспечение приемственности и единства понимания предоставляемого сестринского вмешательства - отсрочка записи ведет к искажению или забыванию информации - профилактика постинъекционных осложнений |

- Контроль качества:

- экспертиза деятельности медицинской сестры по пунктам, отмеченным  *

- II этап - СЕСТРИНСКИЙ  ДИАГНОЗ

- Цель - проанализировать собранную информацию, сформулировать сестринский диагноз.

- Необходимые условия

- профессиональная компетентность медицинской сестры, навыки наблюдения, общения, анализа и интерпритации полученных данных;

- знание медицинской сестрой алгоритмов манипуляций и подготовки пациентов к различным видам исследований;

- участие пациента;

- участие других медицинских работников

Таблица 2.6

| ПРОЦЕСС * | ОБОСНОВАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Выявите проблемы пациента 2.Обсудите с пациентом, где это возможно, выявленные проблемы и первоочередность их решения 3. Запишите словами пациента каждую существующую проблему в соответствующую графу “Плана сестринского вмешательства” 4. Информируйте и обсудите полученную информацию с другими медицинскими работниками | - надежность информации для медико-правового обеспечения - гарантия качества оказания медицинской помощи и ее безо пасности |  |

Контроль качества:

- экспертиза деятельности медицинской сестры по пунктам, отмеченным  *

- III этап - ПЛАНИРОВАНИЕ  СЕСТРИНСКОГО  ВМЕШАТЕЛЬСТВА

- Цель - разработка целенаправленного плана сестринского вмешательства

- Необходимые условия

- профессиональная компетентность медицинской сестры;

- соблюдение стандартизированных технологий;

- знание медицинской сестрой алгоритмов манипуляций и подготовки пациентов к различным видам исследований;

- доверительная обстановка, достаточное время, навыки общения;

- конфиденциальность;

- участие пациента;

- участие других медицинских работников

Таблица 2.7

| ПРОЦЕСС * | ОБОСНОВАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Определите, если возможно, совместно с пациентом желаемый результат сестринского вмешательства - обсудите с пациентом, чего хочет и может достигнуть с помощью сестринского вмешательства медицинская сестра и пациент по каждой из имеющихся проблем - определите по каким симптомам, признакам, действиям и тому подобное можно будет судить о достижении результатов - запишите ожидаемый результат в соответствующей графе “Плана сестринского вмешательства” словами, имеющими только одно возможное толкование и ориентированные на конкретного пациента 2. Определите типы сестринского вмешательства, необходимые конкретному пациенту - обдумайте возможные и выберите наиболее эффективное и соответствующее вмешательство для решения каждой конкретной проблемы у данного пациента - четко и кратко запишите в соответствующей графе план действия медицинской сестры для решения каждой из проблем пациента - укажите метод, способ, действия медицинской сестры (информирование, обучение) - запишите виды сестринского вмешательства, выполняемые по назначению врача 3. Познакомьте других с планом сестринского вмешательства за конкретным пациентом и согласуйте, если нужно, действия | - показать конечный результат сестринского вмешательства - возможность легко определить достижение всеми заинтересованными лицами - содействие и предоставление пациенту возможность критиче ски изучить психо-эмоцио нальное состояние - предупреждение развития потенциально воз можных проблем - выбор оптимальной сестринской помощи для реше ния конкретной задачи - хронологическое изложе ние действий медицинской сестры и результат - обеспечение приемствен ности и непрерывности обслужи - вания. Уменьшение риска некомпетентного обслуживания |  |

- IV этап - СЕСТРИНСКОЕ  ВМЕШАТЕЛЬСТВО

- Цель - реализация плана сестринского вмешательства

- Необходимые условия

- профессиональная компетентность медицинской сестры;

- навыки общения;

- конфиденциальность;

- участие пациента;

- участие других медицинских работников

Таблица 2.8

| ПРОЦЕСС * | ОБОСНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| 1. Осуществление сестринского вмешательства в связи с планом - внесите в план соответствующую дополнительную информацию, связанную с изменением состояния пациента и проведите корректировку плана вмешательства с учетом не запланированного, но проводимого лечения - 2. Осуществите корректировку плана с учетом запланированного, но не проводимого лечения - 3. В документации укажите лицо, обеспечивающее сестринское вмешательство, дату выполнения вмешательства, результат - 4. Постоянно координируйте оказываему. помощь с другими медицинскими работниками | - достижение желаемого результата решением проблем пациента - ответственность за оценку планирования, осуществление плана вмешательства, отчетность - гарантируется максимально эффекивное использование различных уровней знаний и навыков медицинских сестер - уважительное отношение к работе других сотрудников, повышение эффективности в их труде |

Контроль качества:

- экспертиза деятельности медицинской сестры по пунктам, отмеченным  *

- V этап - ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕСТРИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

- Цель - анализ  эффективности сестринского вмешательства

- Необходимые условия

- профессиональная компетентность медицинской сестры, навыки анализа и интерпритации полученных данных;

- участие пациента;

- участие других медицинских работников

Таблица 2.9

| ПРОЦЕСС * | ОБОСНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| 1. Оцените эффективность запланированных действий медицинской сестры, получен ли конкретный предполагаемый результат, что было сделано или не сделано для достижения, пользуясь критериями оценки 2. Проведите дальнейшую оценку ситуации и планирование, если ожидаемые результаты не были достигнуты 3. Запишите вновь выявленные или ранее не выявленные проблемы, на которые необходимо обратить внимание 4. Проведите критический анализ всех стадий сестринского процесса и внесите необходимые поправки | - помогает понять причины или необходимость выбора тех или иных мер сестринского вмешательства. Помогает глубже осознать эффективность или не эффективность различных видов сестринского вмешательства в конкретных ситуациях - дает возможность постоянного обучения и повышения квалификации медицинской сестры - способствует повышению качества сестринского вмешательства - надежность информации для медико-правового обеспечения |

2.Дезинфекция.

Дезинфекция - комплекс мероприятий, направленных на уничтожение болезнетворных микроорганизмов на объектах окружающей Среды.

Виды дезинфекции:

- Профилактическая.

- Очаговая

- текущая;

- заключительная.

Методы дезинфекции:

- Физический ( ультразвук, кипячение, горячий воздух, насыщенный пар).

- Химический (использование дезинфицирующих растворов, разрешённых к применению в РК в   установленном законом порядке).

- Механический

- Комбинированный.

Кожные антисептики для деконтаминации рук.

Жидкое мыло для рук.             Альдегидсодержащие дез-

инфектанты

Дезинфектанты, обладаю-                 Современные

щие двойным действием.                    стерилянты.

Хлорсодержащие дезинфектанты нового поколения.

2.1.Дезинфекция изделий медицинского назначения.

Цель:

- уничтожение патогенных микроорганизмов на поверхности не живых предметов.

- Показания:    все используемые предметы:

- “критические предметы” - изделия медицинского назначения - шприцы, иглы, системы, медицинский инструментарий и другие предметы, проникающие в стерильные ткани тела или сосудистую систему;

- “полукритические предметы” - отдельные виды медицинских инструментов,  которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызывать её повреждение;

- “некритические предметы” - контактирующие со здоровой кожей, поверхностями помещений, оборудования, мебели, медицинского обслуживания пациента.

- *Необходимые условия:

- дезинфекционные средства, разрешённые к применению в  установленном законом порядке;

- вентилируемое помещение;

- закрывающиеся ёмкости;

- специально - обученный медицинский персонал, имеющий допуск ( сертификат);

- защитная одежда: халат или комбинезон, шапочка, маска - респиратор  РПГ - 67или РУ -60 М  с патроном марки В, защитные очки, влагостойкий фартук, перчатки из плотной резины, сменная обувь;

- Режимы дезинфекции ( концентрация раствора и экспозиция) и способ выбирается в зависимости от клинической ситуации.

- Ожидаемый результат:

- улучшение качества медицинской помощи;

- снижение внутрибольничных инфекций;

| - *Процесс | - Обоснование |
| --- | --- |
| - 1.Надеть защитную одежду. | - Дезинфицирующие антимикробные средства могут раздражать кожу и слизистые оболочки, вызвать их повреждение и отравление; |
| - 2.Подготовить плотно закрывающиеся ёмкости с дезинфектантами. | - Охрана окружающей среды от токсичных испарений дезинфицирующих средств и сведение к минимуму загрязнение раствора частицами, находящимися в воздухе; |
| - 3.”Критические предметы”: - остаток крови слить в емкость “отходы крови” - промыть в емкости “дезинфекция №1” - поместить разобранные шприцы в полимерный контейнер “дезинфекция шприцев”, системы “дезинфекция систем” - выбрать метод дезинфекции (термический или химический); - при химическом методе дезинфекции поместить в ёмкость с дезинфицирующим средством; - обработку проводить при полном погружении строго в соответствии с методическими указаниями по их применению, утверждённые МЗ . | - Не отмытые сыворотка и кровь снижают эффективность действия антимикробного средства и могут создать защитный барьер для микробов. - Антимикробный эффект дезинфицирующего средства зависит от концентрации и времени действия химического вещества. - Полное погружение обеспечивает непосредственный контакт всех поверхностей предмета. |
| - Обильно промыть под проточной водой до исчезновения запаха. - Сдать в централизованную стерилизационную, | - Освобождение от следов дезинфицирующего средства, обеспечение эффективности последующей предстерилизационной очистки и стерилизации; - Повышается качество предстерилизационной очистки и стерилизации |
| - 4.”Некритические предметы” сразу после использования: - полностью погрузить в раствор дезинфицирующего средства или протереть ветошью, смочённой дезинфицирующим раствором. - промыть водой или протереть ветошью, смочённой водой; - просушить; | - Обеспечивает непосредственный контакт всех поверхностей предмета; |

Примечание:

- При кипячении и в ряде случаев в соответствии с инструкцией производителей дезинфицирующего средства, дезинфекция и предстерилизационная очистка, объединяются в один процесс.

- Если инструмент, загрязнённый кровью, может быть промыт тотчас же после использования, его не погружают в раствор ингибитора коррозии.

Контроль  качества:

- экспертиза деятельности мед. персонала по пунктам, отмеченным *

- анализ результатов азопирамовой пробы в динамике.

2.2.Средства и режимы дезинфекции медицинского инструментария, шприцев, систем, оборудования с использованием оптимальных концентраций дезинфектантов

нового поколения.

| №п\п | Объект Обеззараживание | Средство | Дезинфекция при вирусном гепатите |  | Способ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обеззараживания | Концентра ция,% | Время обеззараж. | обеззараживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Медицинский инструментарий ( шприцы, иглы) разового использования | Хлорамин «Б» Перекись водорода Дезоформ Аламинол Септодор-форте Мистраль алмироль | 5% 6% 3% 5% 0,4% 3% 1% | 60 мин 60 мин 30 мин 60 мин 60 мин | Полное погружение с последующим промыванием. |
| 2 | Изделия медицинского назначения из металла, стекла, резины. | Хлорамин «Б» Перекись водорода Дюльбак Аламинол Алмироль Велтоцид | 3% 6% 3% 5% 1% 0,25% | 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин | Полное погружение с последующим промыванием. |
| 3. | Руки персонала | Хлорамин «Б» Спирт этиловый Антисептики | 1% 70 град. | 2 мин 2 мин. 2-3 мин | Протирание ватным тампоном, смоченным раствором ,затем моют теплой водой с индивидуальным туалетным мылом. |
| 4. | Лоток эмалированный, пластмассовый. | Септодор-форте Лизоформин 3000 Перформ Деохлор мистраль | 0,4% 0,75% 2% 0,1% 3 % | 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин | Двукратное протирание, через 15 мин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Резиновые перчатки латексные | Хлорапин Перекись водорода жавелин | 0,1% 6% 0,1% | 60 мин 60 мин 60 мин | Погружа ют в раствор с последующим промыванием, высушиванием и талькованием. |
| 6. | Лабораторная посуда ( пробирки, тарелка для определения группы крови) | Хлорапин Перекись водорода Аламинол Жавелин | 0,2% 6% 5% 0,2% | 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин | Полностью погружение в раствор, затем промывают под проточной водой. |
| 7. | Отходы крови ( сгустки, сыворотка и др.) | Хлорная известь НГК Гипохлорид кальция | 1 : 5 1 : 5 1:10 | 60 мин 60 мин 60 м | Засыпают и перемешивают. |
| 8. | Маска марлевая | Раствор питьевой соды Хлорапин Перекись водорода | 2 % 0,0015% 6% | 15 мин с момента закипания 60 мин 60 мин | Полное погружение в воду. |
| 9. | Клеенки, клеенчатые чехлы кушетки, по - душечка для в/в вливаний, резиновый жгут. | Лизоформин 3000 Деохлор Лизоформин Септодор-форте | 0,5- 1,0% 0,1% 0,5% 0,2% | 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин | Двукратно протирают, через 15 мин. |
| 10. | Белье, загрязненное кровью | Аламинол Хлорамин «Б» | 5% 3% | 120 мин 120 мин | Замачивают с последующей стиркой |
| 11. | Загрязненные кровью, другой биологической жидкостью предметов, помещения (разлив, битье пробирки) | Хлорамин «Б» Перекись водорода | 3% 6% |  | Двукратно протирают, через 15 мин. |
| 12. | Санитарно-техническое оборудование | Хлорапин Деохлор Септодор- форте Лизоформин 3000 Аламинол Ультра-хлорантин | 0,1% 0,1% 0,2% 0,5% 5% | 15 мин 60 мин 60 мин 90 мин 60 мин 60 мин | Двукратно протирают ветошью, смочен в дезинфицирующим растворе из расчета 200 мл/кв.м обрабатываемой поверхноти. |
| 13. | Уборочный инвентарь | Деохлор Хлорапин Лизоформин 3000 Жавелин Ультра-хлорантин | 0,1% 0,1% 0,5% 0,1% 0,1% | 60 мин 120 мин 90 мин 120 мин 60 мин | Погружение в дезинфицирующий раствор, после обеззараживания Прополоскать водой. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Текущая уборка | Перекись водорода Септодор-форте Аламинол | 4%+0,5 СМС 0,2% 1% | 60 мин 60 мин 30 мин | Метод орошения |
| 15. | Генеральная уборка | Хлорамин Перекись водорода Деохлор Септодор – форте мистраль | 5% 6% 0,1% 0,4% 3% | 60 мин 60 мин 60 мин 60 мин | Метод орошения |

Методические рекомендации по применению дезинфектантов нового поколения.

2.3.Памятка по приготовлению рабочих растворов

дезинфектантов нового поколения.

- При приготовлении и хранении рабочих растворов используются  полиэтиленовые емкости, закрытые крышками ,ёмкости - контейнеры.

- Рабочие растворы необходимой концентрации готовятся путем разбавления водой жидкого или порошкообразного концентрата.

- При приготовлении рабочих растворов сначала следует налить в емкости воду (температура не выше комнатной), а потом добавить концентрат препарата.

- При применении растворов, которые обладают фиксирующими свойствами ( Лизоформин 3000, Дезоформ, Септодор- форте), необходимо предварительно удалить видимые органические загрязнения с изделий медицинского назначения перед дезинфекцией.

- При приготовлении растворов пользуются расчетами, приведенными в методических рекомендациях.

- Некоторые дезинфицирующие растворы могут использоваться многократно до изменения цвета или появления хлопьев, налета (под визуальным контролем медицинского персонала).

Методические рекомендации по приготовлению  дезинфектантов нового поколения

2.4.Приготовление рабочих дезинфицирующих растворов

нового поколения

# Лизоформин-3000

Применяется для дезинфекции:

-изделий медицинского назначения (включая гибкие эндоскопы) из стекла, металла, пластмассы,

резин на основе силиконового и натурального каучука.

-поверхностей помещений (пол, стены, мебель.)

-уборочного инвентаря (половой тряпки, ветошь).

-санитарно- технического оборудования.

Приготовление рабочих растворов препарата.

| Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Количество компонентов (мл), необходимое для приготовления 1 литра рабочего раствора. |  |
| --- | --- | --- |
|  | #### Препарат | #### Вода |
| 2,00 1,50 0,75 0,50 0,25 | 20,0 15,0 7,50 5,00 2,50 | 980,0 985,0 992,5 995,0 997,5 |

Режимы дезинфекции.

| Объект Дезинфекции. | Концентрация рабочего раствора, % | Время дезинфекции, мин. |
| --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения. | 2 1,5 0,75 | 15 30 60 |
| Поверхности помещений, мебель. | 0,50 | 30 |
| .Санитарно-техническое оборудование | 0,25 | 240 |
| Уборочный инвентарь. | 0,25 | 240 |

Дезэффект

Применяется для дезинфекции:

-поверхностей помещений (пол, стены, мебель ).

-уборочного инвентаря (половой тряпки, ветошь).

-санитарно- технического оборудования.

Приготовление рабочих растворов

| Концентрация раствора по препарату, % | Количество средства, мл. | Количество воды , мл. |
| --- | --- | --- |
| 2,3 | 230 | 9770,0 |
| 0,8 | 80 | 9920,0 |

Режимы дезинфекции.

| Объект Дезинфекции. | Концентрация рабочего раствора, % | Время дезинфекции, мин. |
| --- | --- | --- |
| Поверхности помещений, мебель; | 2,3 | 60 |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,3 | 60 |
| Уборочный инвентарь. | 3.8 | 120 |
| Бельё, загрязнённое кровью | 2,3 | 120 |

### Дезоформ

Применяется для дезинфекции:

-изделий медицинского назначения.

Приготовление рабочих растворов препарата.

| Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Количество компонентов (мл), необходимое для приготовления рабочего раствора. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На 1 литр |  | На 10 литров |  |
|  | Препарат | вода | Препарат | Вода |
| 1,00 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 3,00 | 30 | 970 | 300 | 9700 |
| 5,00 | 50 | 950 | 500 | 9500 |

Режимы дезинфекции.

| Объект дезинфекции | Концентрация рабочего раствора, % | Время дезинфекции, мин |
| --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения (кроме шприцев, игл) | 1,00 | 60 |
|  | 3,00 | 30 |
|  | 5,00 | 10 |
| Шприцы инъекционные, иглы. | 1,00 | 60 |
|  | 3,00 | 30 |
|  | 5,00 | 10 |

### Септодор

Применяется для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, изготовленных из резин, стекла пластмасс, металлов.

Приготовление рабочих растворов препарата.

| Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Количество ингредиентов(см. куб.) для приготовления дм. Куб. рабочего раствора. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода | Температура | Концентрат состава. | Экспозиция |
| 0,2 | 998 | Не ниже 18* | 2 | 30 мин |
| 0,3 | 997 | Не ниже 18* | 3 | 15 мин |

##### Лизетол АФ

Препарат для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения.

Приготовление рабочих растворов препарата.

| Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Количество концентрата, необходимое для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лизетол АФ | Вода |
| 2 | 20 | 980 |
| 4 | 40 | 960 |
| 5 | 50 | 950 |

Режим дезинфекции

| Объект Дезинфекции | Концентрация рабочего раствора, % | Время дезинфекции, мин |
| --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения | 4 5 | 15 5 |

##### Гигасепт ФФ

Препарат для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации изделий медицинского назначения.

Приготовление рабочих растворов препарата.

| Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Количество концентрата, необходимое для приготовления 1 литра рабочего раствора, мл. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гигасепт ФФ | Вода |
| 3 | 30 | 970 |
| 4 | 40 | 960 |
| 5 | 50 | 950 |
| 6 | 60 | 960 |
| 10 | 100 | 900 |

Режим дезинфекции

| Объект Дезинфекции | Концентрация рабочего раствора, % | Время дезинфекции, мин |
| --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения (стекла, металла, полимерных материалов) | 10 5 | 60 120 |

2.5.Меры предосторожности при работе

с дезинфицирующими  и моющими средствами.

- .Приготовление рабочих дезинфицирующих растворов, дезинфекцию и стерилизацию изделий и хранение растворов проводить в специально отведенном для этих целей помещений, имеющем приточно-вытяжную вентиляцию или в хорошо проветриваемом.

- К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующий инструктаж по производственным обязанностям, технике безопасности и мерам предосторожности при работе с химическими средствами. Ответственность за инструктаж несет главный врач учреждения или специально назначенное приказом административное лицо —  инженер по ТБ.

- Запасы дезинфицирующих средств хранят в местах, недоступных для общего пользования, в темной посуде, в темном,  сухом, прохладном и специально отведенном месте. Все дезинфицирующие, моющие средства и их растворы должны иметь этикетки с указанием наименования, концентрации, даты изготовления. В ЛПУ и детских учреждениях дезинфицирующие средства и их растворы хранят под замком в местах недоступных для детей и лиц, не занимающихся дезинфекцией, отдельно от лекарственных препаратов.

- Медперсонал проходит предварительный и периодические ( 1 раз в год) медосмотры. Лица с повышенной чувствительностью к работе с моющими и дезинфицирующими средствами  не допускаются.

- Необходимо строго соблюдать последовательность и точно выполнять все этапы дезинфекции, отчистки, систематически проводить контроль за их качеством, а также  за полнотой удаления  щелочных компонентов моющих средств, обеспечивая максимальное удаление их остатков с обрабатываемых объектов.

- Хранят растворы и выдерживают в них обрабатываемые объекты в плотно закрывающихся емкостях.

- Дезинфекция поверхностей в помещениях должна проводиться в отсутствии пациентов.

- Расфасовку, приготовление рабочих растворов формальдегида, перекиси водорода, дезоксона - 1, хлорамина проводить в вытяжном шкафу или в крайнем случае в отдельном помещении.

- Всю работу с дезинфицирующими и моющими средствами проводить в халате, резиновых перчатках, герметических очках (ПО -2,ПО - 3) и в 4-хслойной маске или противопылевых, либо универсальных респираторах. По окончании работы руки моют и смазывают кремом.

- Запрещается принимать пищу, пить, курить, пользоваться косметикой и контактными линзами на рабочем месте.

- После окончания работы руки моют и смазывают смягчающим кремом.

2.6. Первая помощь при отравлении дезинфицирующими

средствами.

При нарушении режима работы и при несоблюдении мер предосторожности могут возникнуть явления общего и местного отравления, которое выражается в раздражении слизистой оболочки глаз ( жжение, резь, слёзотечение, зуд, покраснение), верхних дыхательных путей ( першение в горле, насморк, кашель); головокружении, затруднении дыхания, тошноте, зуде и покраснении кожи.

- Первая помощь при попадании дезинфицирующего средства на не защищённую кожу состоит в немедленном, обильном обмывании поражённого места чистой водой.

- При отравлении через дыхательные пути необходимо немедленно удалить пострадавшего из помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. В случае отравления формальдегидом рекомендуется вдыхание водяных паров с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Во всех случаях показан приём тёплого молока с питьевой содой, минеральной  водой “Боржоми”. По показаниям — сердечные, успокаивающие, противокашлевые средства, вдыхание кислорода. В тяжёлых случаях госпитализация.

- При попадании в глаза немедленно промыть водой или 2% раствором питьевой соды в течении нескольких минут. При поражении глаз закапать раствор 30% альбуцида, при болях 1-2% раствор новокаина.

- При попадании в желудок хлорактивных препаратов — промывают желудок 2% раствором гипосульфита натрия и дают внутрь 5-15 капель нашатырного спирта с водой, молоко, питьевую магнезиальную взвесь 1-2 столовые ложки на стакан воды.

- При отравлении формальдегидом проводят обычно промывание желудка с добавлением в воду нашатырного спирта или 3% раствором карбоната и ацетата натрия( аммония).После промывания дают сырые яйца, белковую воду, молоко.

2.7.Предстерилизационная очистка  изделий

медицинского назначения.

Цель:

- Удаление крови, ее компонентов, белковых, жировых загрязнений, лекарственных средств;

- для повышения эффективности стерилизации;

- Показания:

- Все изделия мед. назначения, соприкасающиеся с раневой поверхностью, контактирующие с кровью или иньекционными препаратами;

- *Необходимые условия:

- централизованная стерилизационная;

- ёмкости с плотно закрывающимися крышками, водный термометр, мерные ёмкости или дозаторы, кипятильники;

- дезинфекционные и моющие средства для предстерилизационной очистки, разрешённые к применению в РФ в установленном законом порядке;

- вентилируемое помещение;

- специально обученный медицинский персонал, имеющий допуск( сертификат);

- защитная одежда - халат или комбинезон, шапочка, маска-респиратор, защитные очки, влагостойкий фартук, перчатки из плотной резины, сменная обувь;

- режимы и способ выбираются в зависимости от клинической ситуации.

| *Процесс | Обоснование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Надеть защитную одежду. | - Безопасная среда, охрана здоровья персонала, так как антимикробные средства могут раздражать кожу и слизистые; |
| - 2.Подготовить ёмкости с моющими комплексами, проверить температуру раствора в зависимости от режима обработки. | - Обеспечение эффективности действия раствора; |
| - 3.Изделия медицинского назначения после дезинфекции, вымыть под проточной водой, опустить в ёмкости с моющим комплексом при полном погружении и закрыть крышки. | - Обеспечение необходимого контакта инструмента с моющими растворами, предотвращение испарения растворов и загрязнения их из воздуха; |
| - 4.Выдержать - в соответствии с экспозицией | - Удаление загрязнений из мест соединения на инструментах, из просветов, полостей, зазоров; |
| - 5.С помощью ватно – марлевых тампонов или щёток очистить изделие и поместить на сетки. |  |
| - 6.Промыть каждое изделие проточной водой, время промывания зависит от использованного моющего средства. | - Смыть моющее средство |
| - 1 | 2 |
| - 7.Ополоснуть каждое изделие в дистиллированной воде в течении 0,5 мин. |  |
| - 8.Просушить изделие до исчезновения влаги. | - Во влажной среде резко ускоряется рост микроорганизмов, влага способствует бою изделий из стекла в местах их соединения с металлом; |
| - 9. Упаковать изделия в зависимости от вида и режима стерилизации. | - Упаковка защищает изделие от загрязнения и увеличивает срок сохранения стерильности после стерилизации. |

- Контроль качества:

- наблюдение и оценка по пунктам, отмеченным *

Примечание:

- Предстерилизационная очистка осуществляется ручным или механизированным   (с помощью специального оборудования) способом.

2.  Механизированную обработку инструментов проводят в машинах специального назначения: для игл, шприцев, инструментов. Работу проводят по инструкциям, приложенным к аппаратам.

2.8.Азопирамовая проба.

Цель:

- контроль предстерилизационной очистки;

- Показания:

- централизованное стерилизационное отделение - ежедневно;

- в отделении не реже 1 раза в неделю( старшая мед. сестра, акушерка);

- центр  сан. эпид. надзора контролирует ЛПУ - 1 раз в квартал;

- *Необходимые условия:

- 1% изделий одного наименования, но не менее 3-5 шт;

- исходный раствор азопирама, приготовленный аптекой;

- 3% р-р перекиси водорода;

- марлевая салфетка;

- стёкла с мазками крови;

- журнал учёта результатов контроля предстерилизационной очистки;

| - *Процесс | - Обоснование |
| --- | --- |
| - 1.Подготовить рабочий раствор азопирама, смешивая равные объёмы(1:1) исходного раствора азопирама и 3% перекиси водорода. Рабочий раствор пригоден к употреблению в течении 1-2 часов. |  |
| - 2.Проверить активность рабочего раствора, капнув несколько капель на стекло с мазком крови. | - Контроль активности и пригодности рабочего раствора; |
| - 3.Холодные изделия (не выше 25*) протереть тампоном, смоченным реактивом или нанести 3-4 капли рабочего раствора пипеткой в шприц и несколько раз подвигать поршнем | - Обеспечить проникновение рабочего раствора в места соединения; |
| - 4.Экспозиция 0,5-1 минута | - Если изменение цвета позже, чем через 1 минуту, проба не засчитывается; |
| - 5.Раствор из шприца вытеснить на марлевую салфетку, гладкое изделие протереть марлевой салфеткой |  |
| - 6. Чтение пробы в течение 1 минуты: - появление фиолетового окрашивания, затем в течении несколько секунд переходящее в розово-сиреневое, говорит о наличии следов крови - появление буроватого окрашивания, говорит о наличии ржавчины и хлорсодержащих окислителей - В остальных случаях окрашивание розово-сиреневое. | - Оценка результатов; |
| - 7.Независимо от результата пробы изделие промыть водой. | - Удаление химических веществ; |
| - 8.При положительной пробе вся партия изделий подлежит повторной очистке. | - Предупреждение парентеральных заражений |
| - 9.Результаты проб зарегистрировать в журнале учёта. | - Учёт и преемственность. |

Контроль качества по пунктам отмеченным *

Примечание:

- Готовый раствор может храниться :

- в плотно закрытом флаконе в темноте при t + 4 *(в холодильнике) - 2 месяца;

- в комнате при комнатной температуре t  18-20 * - не более месяца;

- Умеренное пожелтение раствора в процессе хранения без выпадения осадка не снижает его рабочих качеств.

- Рабочий раствор готовится непосредственно перед постановкой пробы. Может быть использован в течении 1-2 часов. При более длительном хранении может появиться спонтанное, розовое окрашивание.

- Контролю подвергают 1% чистого инструментария от одновременно обработанных инструментов одного наименования, но не менее 3-5 единиц. А в системе работы “Стерильный инструмент” не менее 3%.

- Нельзя подвергать контролю горячие инструменты, держать раствор на ярком свете или вблизи нагревательных приборов.

- Окрашивание, наступившее позднее, чем через минуту не учитывается.

- После проверки, при отрицательной реакции все инструменты подлежат стерилизации.

3. Стерилизация.

3.1. Стерилизация изделий медицинского назначения.

Стерилизация - метод, обеспечивающий гибель в стерилизуемом материале вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов.

Цель:

- профилактика внутрибольничного инфицирования пациентов и профессионального инфицирования персонала.

- Показания:

- “критические предметы” - изделия медицинского назначения - хирургические инструменты, шприцы, иглы и др. предметы, проникающие в стерильные ткани тела или сосудистую систему;

- “полукритические предметы” - отдельные виды медицинских инструментов, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать её повреждение;

- *Необходимые условия:

- ЦСО, автоклавная

- паровые стерилизаторы, воздушные стерилизаторы;

- стерилизующие средства, разрешённые к применению в  установленном законом порядке;

- контроль стерилизации;

- сухие очищенные изделия медицинского  назначения;

- вентилируемое помещение, ёмкости с плотно закрывающимися крышками;

- специально обученный медицинский  персонал, имеющий допуск( сертификат);

- защитная одежда - халат или комбинезон, шапочка, маска - респиратор, защитные очки, влагостойкий фартук, перчатки из плотной резины, сменная обувь;

- вид и режим стерилизации выбираются в зависимости от вида стерилизуемого изделия и от клинической ситуации;

| - * Процесс | - Обоснование |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - 1.Надеть защитную одежду. | - Охрана здоровья персонала; |
| - 2.Осуществить дезинфекцию всех использованных изделий медицинского назначения. | - Удаление биологических загрязнений, крови, уничтожение вегетативных форм микроорганизмов; |
| - 1 | 2 |
| - 3. Промыть под проточной водой до исчезновения запаха. | - Удаление дезинфицирующих средств; |
| - 4. Осуществить предстерилизационную очистку. | - Удаление органических загрязнений, - остатков лекарственных препаратов, жира и др. |
| - 5. Промыть под проточной водой. | - Удаление остатков моющих средств; |
| - 6. Прополаскать дистиллированной водой. | - Обессоливание и обеспечивание химически чистой поверхности; |
| - 7. Просушить изделия. | - Во влажной среде увеличивается рост и размножение микроорганизмов; |
| - 8. Упаковать. | - Упаковка защищает изделие от загрязнения и увеличивает срок сохранения стерильности после стерилизации; |
| - 9. Выбрать вид стерилизации. | - Способ и режим стерилизации в зависимости от материала изделия; |
| - 10. При химической стерилизации изделие поместить в ёмкости со стерилянтами и плотно закрыть крышками. | - Предотвратить действие стерилянта на организм персонала; |
| - 11. Сухие изделия на сетке или в упаковке поместить в стерилизаторы в соответствие с нормами загрузки. | - Нормы загрузки важны для достижения эффективности стерилизации; |
| - 12. Индикаторы стерилизации разместить в паровом стерилизаторе методом конверта в 5 точках, в воздушном стерилизаторе послойно в 3-ёх точках. | - Химический контроль стерилизации; |
| - 13. Выдержать соответствующий режим при каждом виде стерилизации. | - Соблюдение режима стерилизации необходимо для достижения наибольшего эффекта; |
| - 14. По окончании стерилизации проверить индикаторы на соответствие эталону. | - Контроль режима стерилизации; |
| - 15. Выгрузить стерильные изделия в стерильной зоне. Накрыть стерильной простыней. | - Сохранение стерильности; - Предупреждение реинфецирования |
| - 16. По окончании химической стерилизации изделия промыть стерильной водой и использовать или произвести упаковку в асептических условиях для последующего хранения. | - Удаление стерилизующих веществ, для профилактики токсического их действия на организм; - Сохранение стерильности; |
| - 17. Заполнить журнал учёта работы стерилизаторов. | - Учёт и преемственность; |

- *Срок хранения стерильного изделия:

- в стерильной ёмкости (стерилизационная коробка), выложенной стерильной простынёй - 3 суток;

- в двухслойной бязевой упаковке - 3 суток;

- в коробке стерилизационной без фильтра - 3 суток;

- в пергаменте, бумаге мешочной влагостойкой - 3 суток;

- в бумаге упаковочной высокопрочной - 3 суток;

- в стерилизационных коробках с фильтром - 20 суток;

- изделия, простерилизованные без упаковки должны быть использованы непосредственно после стерилизации (воздушный метод стерилизации)

3.2.Режимы стерилизации.

| №п\п |  | Наименование Объекта | Режим стерилизации |  | Применение оборудования | Условия проведения стерилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Паровой метод. Изделия из коррозийностойких металлов, стекла, Текстильных материлов, резин, лигатурный, шовный материал. Паровой метод. Изделия из резин, латекса, отдельных полимерных материалов. |  | 2,0+ 0,2 Атм 132*+2 1,1+0,2 Атм 120*+2 | 20+2 45+3 | Паровой Стерилизатор Термовремен ные индикаторы на 132 град Паровой стерилизатор Термовременные индикаторы на 120* . | Стерилизационных коробках без фильтров, стерилизационных коробках с фильтром, или в двойной мягкой упаковке из бязи, пергамента, бумаге мешочной непропитанной, бумаге мешочной влагопрочной, бумаге для упаковывания продукции на автоматах марки Е. Стерилизационных коробках без фильтров, стерилизационных коробках с фильтром, или в двойной мягкой упаковке из бязи, пергамента, бумаге мешочной непропитанной, бумаге мешочной влагопрочной, бумаге для упаковывания продукции на автоматах марки Е. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Воздушный метод. Изделия из металла, стекла и резин на основе силиконового каучука |  | 180*+3 160*+3 160*+2 | 60+5 150 150 | Воздушный стерилизатор | Стерилизации подвергаются сухие изделия. Бумага мешочная Непропитанная, бумага мешочная влагопрочная, бумага для упаковывания продукции на автоматах марки Е или без упаковки (в открытых емкостях). |

3.3.  Химический метод стерилизации

| №п\п | Стерилизующее средство | Режим стерилизации |  | Вид изделий | Условия проведения стерилизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t, градусы | Время, мин. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Перекись водорода 6% | Не менее 18* 50*+2 | 360+5 180*+5 | Изделия из полимерных материалов (резин, пластмасс), стекла, корозийностойких металлов. | Полное погружение в раствор (с заполнением каналов и полостей) на время стерилизационной выдержки, после чего изделие должно быть промыто дистиллированной водой. |  |
| 2 | Дезоксон-1 | Не менее 18* | 45+5 | См выше | Полное погружение в раствор (с заполнением каналов и полостей) на время стерилизационной выдержки, после чего изделие должно быть промыто дистиллированной водой. |  |
| 3 | Сайдекс | Применяется без разведе ния Не менее 18* | 240+5 600+5 | См выше | Полное погружение в раствор (с заполнением каналов и полостей) на время стерилизационной выдержки, после чего изделие должно быть промыто дистиллированной водой. |  |
| 4 | Глутарал, Глутарал-Н | Применяется без разведе ния 21*+1 | 240+5 600+5 | См | Полное погружение в раствор (с заполнением каналов и полостей) на время стерилизационной выдержки, после чего изделие должно быть промыто дистиллированной водой. |  |
| 5 | Лизоформин 3000 | 8,0% 40*+1 | 60+5 | Изделия из полимерных материалов (резин, пластмасс), стекла, металлов. | Полное погружение в раствор (с заполнением каналов и полостей) на время стерилизационной выдержки, после чего изделие должно быть промыто дистиллированной водой. |  |
| 6 | Гигасепт ФФ | 10,0% 21*+1 | 600+5 | Изделия из полимерных материалов (резин, пластмасс), стекла, металлов. | Полное погружение в раствор (с заполнением каналов и полостей) на время стерилизационной выдержки, после чего изделие должно быть промыто дистиллированной водой. |  |

3.4.Предварительная  и заключительная уборка

Основание «Дифференциальные программы по СКО».

Предварительная уборка проводится перед началом работы.

Цель: удаление пыли, осевшей за ночь на подоконнике, мебели, медицинском оборудовании, на полу.

Проводится ежедневно и заключается  в протирании влажным способом, с применением моющих (мыльно-содовых растворов и других разрешённых органами и учреждениями санитарно - эпидемиологической службы) и дезинфицирующих средств.

Заключительная  уборка  проводится ежедневно в конце рабочего дня.

Цель — удаление пыли, бытовой грязи в конце рабочего дня.

Во время проведения уборки тщательно протираются подоконники, стены на высоту роста, медицинские шкафы снаружи и изнутри, мебель и медицинское оборудование. Строго соблюдать очерёдность мытья.

При проведении уборки необходимо сменить халат, надеть перчатки.

Для проведения уборки используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешённые к применению.

Правила хранения уборочного инвентаря:

- Должен  быть чётко промаркирован  масляной, ацетоновой краской или трафаретом с самоклеющейся пленкой с указанием помещения и вида работы.

- Емкости  для мытья стен и пола хранятся  раздельно и используются строго по назначению.

- После завершения работ весь уборочный инвентарь обрабатывается дезинфицирующим средством, соблюдая экспозицию. После дезинфекции ветошь прополаскивается водой, высушивается и хранится в ёмкости с соответствующей маркировкой.

- Уборочный инвентарь (вёдра, тряпкодержатели) в акушерском стационаре хранится в санитарной комнате.

3.5.Уборка помещения по типу

текущей   дезинфекции.

Цель:

- создание безопасной чистой окружающей среды для пациента и персонала;

- уничтожение или сведение к минимуму большинства болезнетворных микроорганизмов на поверхности окружающей обстановки;

- снижение риска возникновения внутрибольничной инфекции.

- *Показания:

- дезинфекция после каждого пациента;

- уборка использованных ватных шариков, шприцев, медицинских инструментов;

- аварийные ситуации — пролив крови, загрязнение кровью рабочих столов, предметов медицинского назначения, оборудования;

- *Необходимые условия:

- дезинфицирующие (моющие) растворы, разрешённые к применению в установленном законе порядке;

- ёмкость № 1 — для дезинфицирующих растворов;

- -     уборочный инвентарь ( ветошь, тряпкодержатели);

- регулярность уборок: влажная    — не менее 2-х  раз в день;

- уборка с дезинфицирующим средством — не реже 1 раза в день;

- защитная одежда (халат для уборки, влагостойкий фартук, головной убор, 4-ехслойная маска, перчатки из плотной резины, моющаяся обувь на низком каблуке).

| - *Процесс | - Обоснование |
| --- | --- |
| - 1. Надеть защитную одежду. | - Охрана здоровья персонала; |
| - 2.Осмотреть помещение с целью уборки | - Определение уровня загрязнения; |
| - 3.В специальную емкость наливают дезинфицирующий раствор и закладывается чистая ветошь для обработки поверхностей. | - Удаление пыли оседающей на поверхности; |
| - 4.Протирать все поверхности двукратно с интервалом 15 мин, в строгой последовательности: - -стол для стерильного материала, - -манипуляционный стол, - -шкафы для стерильных растворов, - -оборудование, - -кушетка для пациентов, - -стулья - Уборочный инвентарь после использования подвергнуть дезинфекции. Ветошь прополоскать, высушить и хранить в специальном шкафу или выделенном месте. | - Для поддержания необходимой концентрации и эффективности действия дезинфицирующего раствора; - Уничтожение болезнетворных микроорганизмов; |
| - 5.Включить бактерицидную лампу по графику. | - Обеззараживание воздушной среды и предметов обстановки; |
| - 6.Проветрить кабинет в течении 20 минут |  |

- Контроль качества по пунктам, отмеченным *

- результаты бактериологического исследования проб воздуха и смывов с вымытых поверхностей.

- 3.6.Уборка кабинета по типу генеральной уборки

- Цель:

- сведение до минимума количества болезнетворных частиц после полной уборки хирургических помещений;

- *Показания:

- помещения операционного блока, хирургических перевязочных, процедурных  и других манипуляционных кабинетов;

- *Необходимые условия:

- регулярное проведение - 1 раз в 7 дней, график проведения генеральных уборок, утверждён заведующим отделением;

- дезинфицирующие ( моющие) растворы, разрешённые к применению в РК в установленном законом порядке;

- стерильная ветошь;

- уборочный инвентарь (вёдра, тряпкодержатели, ёрш, щётка, тонкий фартук, головной убор, маска-респиратор, защитные очки, перчатки из плотной резины, моющаяся обувь на низком каблуке).

| - *Процесс | - Обоснование |
| --- | --- |
| - 1.Надеть защитную одежду. | - Охрана здоровья персонала; |
| - 2.Осмотреть помещение с целью уборки. | - Определение степени загрязнения; |
| - 3.Провести предварительную уборку помещения с применением растворов моющих средств. | - Удаление механических и других загрязнений; - более эффективное действие дезинфицирующих средств. |
| - 4.Чистой ветошью, обильно смоченной в дезинфицирующем растворе, протирают поверхности потолка, окон, стен, мебели, отопительной системы, затем пол ( возможно орошение из распыляющей аппаратуры). | - Повышение эффективности последующей дезинфекции; - Удаление большинства видов микроорганизмов; - Обеспечить необходимую продолжительность действия, необходимую концентрацию для эффективного действия дезинфицирующих растворов. |
| - 5. Включить бактерицидную лампу на 2 часа. |  |
| - 6.После экспозиции протереть поверхности стерильной ветошью, обильно смоченной в воде. | - Уничтожение болезнетворных микробов в воздухе; |
| - 7.Проветрить помещение в течении 20 мин. |  |
| - 8. Уборочный инвентарь после использования подвергнуть дезинфекции. Ветошь прополоскать, высушить и хранить в специальном шкафу или выделенном месте. |  |
|  | - Предотвращение размножения микроорганизмов; |
| - 9.Зарегистрировать в журнал “Учёт генеральных уборок” | - Контроль за соблюдением графика проведения дезинфекции; |

Рисунок 1

Гигиенический уровень деконтаминации рук перед

надеванием перчаток.

Алгоритм надевания  стерильных перчаток.

Алгоритм снятия стерильных перчаток.

Укладка стерилизуемого  материала в бикс.

Асептика.

Мероприятия, направленные на соблюдение асептики.

Асептика - система профилактических мероприятий, направленных против возможности попадания микроорганизмов в рану, ткани, органы, полости во время диагностических и лечебных процедур, операций.

Асептика включает:

- Специальную обработку рук.

- Соблюдение особых правил и приёмов работы при проведении манипуляции.

- Стерилизацию инструментов, материалов, приборов.

- Осуществление специальных санитарно - гигиенических и организационных мероприятий.

4.Гигиеническая обработка рук  ( 1 уровень-социальный)

Цель;

- механическое удаление микроорганизмов с кожи рук персонала

- профилактика внутрибольничной инфекции;

- обеспечение высокого уровня чистоты и гигиеническая охрана здоровья персонала;

- *Показания

- все виды профессиональной деятельности в ЛПУ;

- по мере загрязнения рук;

- перед приёмом пищи;

- после посещения туалета;

- *Необходимые условия;

- наличие раковины с локтевым смесителем;

- дозатор жидкого мыло;

- разовое полотенце.

- *Общие требования: ногти коротко острижены, ношение колец и часов при выполнении процедур, а также во время мытья рук исключается, порезы и царапины необходимо заклеить лейкопластырем.

| - *Процесс | - Обоснование |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - 1.С помощью локтевого смесителя включить воду. |  |
| - 2.Намочить руки под струей проточной воды, нанесите на руки 3-5 мл. жидкого мыла. Вымыть руки путем энергичного механического трения | - с кожи рук удаляются мёртвые клетки и микроорганизмы; |
| - 3.Попеременно обработать ладонную и тыльную поверхности. |  |
| - 4.Тщательно обработать межпальцевые промежутки. | - участки поверхности рук, которые наиболее часто пропускаются во время обработки и остаются загрязнёнными; |
| - 5.Поочерёдно растереть кончики пальцев одной руки о ладонную поверхность другой. Процедуру выполнять последовательно на каждой руке. |  |
| - 1 | - 2 |
| - 6.Кистью одной руки захватить в замок большой палец на другой руке и выполнять на каждой руке поочерёдно. | - обеспечение тесного контакта и взаимодействия между поверхностями при обработке. |
| - 7.Пальцы одной руки захватывают в замок, пальцы другой и продолжать растирание. |  |
| - 8.Вымыть руки под проточной водой так, чтобы запястья и кисти были ниже уровня локтей. | - избегать разбрызгивания воды для предупреждения возможного инфицирования одежды и других объектов окружающей среды. - оставшееся мыло вызывает сухость и - раздражение кожи. |
| - 9.Воду выключить с помощью локтя. | - предупреждение загрязнения рук при соприкосновении с краном. |
| 10. Высушить руки с помощью разового полотенца. |  |

Примечание;

- При отсутствии локтевого смесителя перед гигиенической обработкой рук тщательно вымыть “ барашки” крана.

- Руки следует тщательно мыть по окончании выполнения манипуляций, даже в тех случаях, когда использовались перчатки — нарушение целостности перчаток во время работы может остаться не замеченным. Перенос микроорганизмов с наружной поверхности перчаток на руки возможен при снятии перчаток.

Контроль качества;

— экспертиза деятельности медицинской сестры по пунктам, отмеченным *

4.1.Гигиеническая обработка рук  (2 уровень)

Цель:

- обеспечение инфекционной безопасности  персонала и пациента;

- обеспечение высокого уровня чистоты и гигиены.

- *Показания:

- инвазивные процедуры (асептические условия).

- *Необходимые условия:

- смотри гигиеническую обработку рук 1 уровень;

- 70 град. этиловый спирт или антисептики, разрешённые к применению в РК, в установленном законом порядке;

- разовые полотенца, тампоны, марлевые шарики, стерильные перчатки.

| - *Процесс | - Обоснование |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - 1.Гигиеническая обработка рук 1 уровня. |  |
| - 2.При мытье руки держать так, чтобы избежать загрязнения от прикосновения с раковиной, халатом и другими предметами. | - Предотвращение дополнительного загрязнения; |
| - 1 | - 2 |
| - 3.Осушить руки с помощью разового полотенца промокательными движениями. | - На сухой коже повышается антимикробный эффект кожного антисептика; |
| - 4.Тщательно обработать кожу рук в течении 2-3 минут, 70 градусным спиртом или антисептиком в следующем порядке: - Подушечки пальцев, ногтевые ложа, межпальцевые пространства; - сделать вращательное движение по часовой стрелке; | - обработке подлежат участки поверхностей рук, которые наиболее часто пропускаются во время мытья рук, в местах наибольшего скопления микроорганизмов; |
| - 5.При возможном контакте с кровью, наличии повреждений кожи, надеть продезинфицированные перчатки. | - охрана здоровья персонала; |

- Контроль качества по пунктам, отмеченным *

- результаты бак. исследования смывов с вымытых рук.

- ЗАПОМНИТЕ. Всё к чему прикасаются руки (не стерильные) теряет стерильность. Чистые руки в обычном понимании этого слова не являются стерильными.

4.2.Использование медицинских перчаток

Цель:

- создание барьера, препятствующего распространению и передаче инфекции от пациента персоналу и от персоналу пациенту.

- обеспечение высокого уровня чистоты и гигиены.

- охрана здоровья персонала.

- *Показания:

- во всех случаях возможного контакта с кровью, инфицированными поверхностями, предметами;

- при возможном контакте с химическими веществами: дезинфицирующие, моющие средства.

- Противопоказания : гнойничковые или другие поражения кожи, трещины, раны.

- *Необходимые условия :

- достаточное количество дезинфицированных, разовых перчаток.

- перчатки, подобранные по размеру руки, целые.

- смена перчаток после каждого пациента.

| - *Процесс | - Обоснование |
| --- | --- |
| - 1 | 2 |
| - 1.Вымыть руки стандартным способом | - Удаление бытовой грязи, продуктов жизнедеятельности кожи. |
| - 2.Возьмите перчатки, одеть сначала левую перчатку, а затем правую. | - Перчатки уменьшают степень загрязнения рук. |
| - 3.Возьмите перчатку за отворот правой рукой, сомкните пальцы левой руки и введите ее в перчатку. | - Не нарушается целостность при надевании перчаток. |
| - 4.Разомкнуть пальцы левой руки и натянуть перчатку на пальцы. | - Подобранные по размеру перчатки позволяют качественно выполнять манипуляции. |
| - 5.Перчатку на правую руку одевать аналогично |  |
| - 6.В случае повреждения перчатки ее необходимо сменить | - При повреждении перчаток возможно инфицирование кожи медицинской сестры кровью, а перчаточный сок (накопившейся пот ) может инфицировать пациента. |
| - 7. Завершив процедуру, после контакта с загрязненными предметами, перчатки необходимо утилизировать. | - При мытье перчаток дезинфектантами возможно их повреждение. - При мытье перчаток повышается увлажнение внутри перчаток. |
| - 8.При снятии перчаток : - энергичным движением снять правую перчатку, выворачивая ее наизнанку, а затем левую. | - при снятии перчаток касание наружной поверхности использованных перчаток, вызывает инфицирование кожи медицинской сестры. |
| - 9.Использованные перчатки опустить в емкость для последующей утилизации. | - Возможно инфицирование персонала. |

- Контроль качества:

- экспертиза деятельности медицинской сестры по пунктам, отмеченным .*

- 4.3 Использование стерильных перчаток

| - *Процесс | - Обоснование |
| --- | --- |
| - 1.Вымыть руки стандартным способом. | - Удаление бытовой грязи, продуктов жизнедеятельности кожи. |
| - 2.Возьмите пакет с перчатками, проверьте срок стерильности, герметичность упаковки. | - Сохранить стерильность перчаток; - Качественная упаковка и соблюдение срока годности сводит до минимума риск нарушения стерильности перчаток. |
| - 3.Обработать место вскрытия спиртовым шариком и вскрыть пакет стерильными ножницами. |  |
| - 4.Достать перчатки из пакета стерильным пинцетом и положите их на стерильный лоток , определив правую и левую. | - Сохранение стерильности. |
| - 5.Надеть перчатки на руки, соблюдая стандарт 4.1. с п.3-по п.9. | - Не нарушается целостность при надевании перчаток. |

- Учебная карта манипуляции.

- Укладка стерилизационных коробок.

- Цель:

- сохранение стерильности в процессе стерилизации, хранения и использования изделий медицинского назначения.

- Показания:

- подготовка к стерилизации;

- упаковка перевязочного материала, операционного белья;

- упаковка изделий медицинского назначения;

- Необходимые условия:

- коробки стерилизационные ( КС ) - биксы разной емкости и формы;

- коробки стерилизационные с фильтром (КС) - биксы разной емкости и формы;

- целое чистое белье ( простынь, пеленка и другое );

- перевязочный материал ( марлевые шарики, ватные шарики, марлевые салфетки и другое )

- изделия медицинского назначения (инструменты, шприцы, перчатки), прошедшие дезинфекцию и предстерилизационную очистку;

- дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном законе порядке.

| - *Процесс | - Обоснование |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - 1.Проверить исправность бикса. | - Обеспечение снижения реинфицирования. |
| - 1 | - 2 |
| - 2.Обработать бикс изнутри и снаружи дезинфицирующим средством. | - Уничтожение вегетативных форм микробов для более эффективной стерилизации; |
| - 3.Подготовить стерилизуемый материал к укладке в соответствии с нормами загрузки бикса. | - Загрузка бикса проводится по весу или количеству изделий в зависимости от объёма бикса для обеспечения эффективности стерилизации |
| - 4.Определить вид укладки и подготовить соответственно: - Видовая укладка – материалы и инструменты одного вида; - Целевая укладка – материал или инструменты для одной операции или процедуры; - Универсальная укладка - всё необходимое для накрывания стерильного стола или для работы в течении одного дня в процедурном кабинете. | - Вид укладки зависит от профиля и объёма работы медицинской сестры для эффективной организации труда. |
| - 5.Выстелить бикс изнутри бязью. | - Пелёнка, выстилающая бикс изнутри, создаёт дополнительный барьер для проникновения микроорганизмов. |
| - 6.Уложить материалы или изделия: - Вертикально; - Рыхло; - Послойно, секторально; | - Рыхлая укладка обеспечивает проникновение пара для стерилизации; - Вертикальная, послойная даёт возможность найти нужное не нарушив порядок. |
| - 7.Положить индикатор стерилизации в зависимости от температурного режима, применяемого для данного вида изделия. | - Контроль стерилизации, т.к. только при достижении определённой температуры индикатор меняет свой цвет, а порошкообразный – расплавляется. |
| - 8.Уложенный материал накрыть салфеткой, выстилающей бикс, вложить пинцет. |  |
| - 9.Закрыть бикс, к ручке прикрепить бирку с указанием отделения и кабинета, даты укладки, фамилии и подписи лица, производившего укладку. | - Необходимая информация для обеспечения преемственности при работе с биксом, личная ответственность. |
| - 10.Доставка бикса в ЦСО осуществляется в плотном влагостойком мешке, подлежащем стерилизации. | - Предупреждение дополнительного инфицирования из окружающей среды. |

- Контроль качества:

- экспертиза профессиональной деятельности медицинской сестры ;

- оценка результатов бактериологических исследований стерильных материалов;

- химический контроль стерилизации.

Примечание:

Срок хранения изделий:

- в стерилизационных коробках без фильтра-3 суток;

- в двойной мягкой упаковке из бязи - 3 суток;

— в стерилизационных коробках с фильтрами - 20 суток.

6.ТЕХНИКА НАКРЫТИЯ СТЕРИЛЬНОГО СТОЛА В ПЕРЕВЯЗОЧНОМ КАБИНЕТЕ

Цель:

- обеспечение асептики;

- сохранение стерильности инструментария, перевязочного материала.

Показания: все виды манипуляций и перевязок.

Алгоритм действия

Таблица № 3.2

| Этапы | Обоснование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Вымыть руки стандартным способом | Удаление с кожи рук микроорганизмов |
| 2.Подготовка рабочего места (см. раздел № 4) | Обеспечение инфекционной безопасности |
| 3. Техника надевания стерильного халата и перчаток (см. раздел № 4) | Обеспечение инфекционной безопасности |
| 4. Накрыть стол развернутой первой 2-х слойной стерильной простыней так, чтобы она свисала на 15 – 20 см ниже панели стола | Для соблюдения асептики |
| 5. Сложить вторую простынь вдвое и уложить поверх первой, создавая 4 слоя материи | Для соблюдения асептики |
| 6. Положить третью простыню 4-х слойную | Для того чтобы в дальнейшем закрыть разложенные на столе инструменты |
| 7. Разложить инструменты в определенном порядке (см. рис № 1) | Для удобства работы в зависимости от специфики отделения |
| 8. Прикрепить на ножку стола бирку, и написать на бирке дату перекрытия стола и роспись медсестры | Контроль соблюдения сроков стерильности инструментария |

Накрытие стерильного стола.

# 7.ТРАХЕОСТОМИЯ

Цель: Восстановить адекватное дыханиеПоказания: при резких стенозах гортани или верхнего отдела трахеи угрожающие жизни пациента.

Алгоритм действия                                                                                                                                           Таблица № 3.20

| Этапы | Мотивация |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| 1.Объяснить пациенту ход и суть предстоящей процедуры и получить согласие пациента на проведение процедуры. | Соблюдение прав пациента на информацию. |
| 2.Помочь пациенту освободиться от одежды. | Для проведения манипуляции. |
| 3.Пациента укладывают на стол, запрокинув голову назад, под плечи подкладывают валик, руки вдоль туловища. | Обеспечение доступа к месту проведения манипуляции. |
| 4.Подать врачу салфетку на зажиме в следующей последовательности: смоченную 2% раствором йодоната, 95 гр. спиртом, сухую. | Строгое соблюдение асептики. Обеспечение инфекционной безопасности |
| 5.Ограничить место проведения манипуляции стерильной простыней. | Строгое соблюдение асептики. Соблюдение инфекционной безопасности. |
| 6.Подать врачу шприц с подкожной иглой и 0,25% раствором новокаина. | Проведение местной анестезии. |
| 7.Подать врачу инструменты в последовательности: - скальпель; - кровоостанавливающий зажим; - тупфер или пинцец с маленькими салфетками; - лигатуру; - ножницы; - скальпель; - желобоватый зонд; - расширитель; - кровоостанавливающий зажим; - тупфер или пинцец с маленькими салфетками; - лигатуру; - ножницы; - скальпель; - однозубый крючок; - скальпель; - трахиостомическую канюлю; - катетер диаметром 4-5мм, соединенный с электроотсосом | Для проведения манипуляции. |
| 8.Подать врачу иглодержатель с иглой (режущая) и шовный материал. | Обеспечение фиксации канюли. |
| 9.Подать зажим с шариком, смоченным 2% раствором йодоната для обработки шва. | Обеспечение инфекционной безопасности. |
| 10.Под канюлю укладывают салфетку в виде “штанишек” | Обеспечение инфекционной безопасности. |
| 10.Транспортировка пациента в палату. | Профилактика осложнений. |

Оснащение, необходимое для проведения трахеостомии

Таблица № 3.21

| Наименование | Перечень | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Медицинский инструментарий | Зажим для белья Скальпель Иглодержатель Иглы режущие Ножницы Купера Ножницы прямые Крючок однозубчатый Пинцет хирургический Трахеостомические канюли Шприц 10,0 с подкожной иглой | 8 2 2 2 1 1 2 2 4 1 |
| Перевязочный материал | Салфетки 30/30 Марлевые шарики | 10 10 |
| Предметы медицинского назначения | Перчатки | 3 пары |

8.СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО ЛАВАЖА

Изобретение относится к медицине, к пульмонологии и может быть использовано для проведения бронхоальвеолярного лаважа. Производят лаваж в 3 этапа:

на I-м этапе проводят в течение 3-4 минут промывание трахеобронхиального дерева 60-80 мл 0,08% раствора гипохлорита натрия,

на II этапе в течение 4-6 минут вводят в трахеобронхиальное дерево 5-7 мл 10% раствора флуимуцила,

на III этапе проводят в течение 3-4 минут промывание трахеобронхиального дерева 60-80 мл 0,11% раствором гипохлорита натрия. Данное изобретение способствует выходу секрета сниженной вязкости в крупные бронхи, что облегчает его эвакуацию, а это, в свою очередь, облегчает доступ к слизистой оболочке трахеобронхиального дерева противовоспалительных и антибактериальных препаратов, что приводит к купированию воспалительного процесса в более короткие сроки, удлинению периода ремиссии заболевания.